## Sheet1
직렬포트 | 센서명 | 센서순서 (SNSR_NO) | 센서 TYPE | 센서 SUB Type
COM1 | 열 | 0 | eSNSRTYP_DI | eSNSRSUB_DI_HEAT
| 연기 | 1 | eSNSRTYP_DI | eSNSRSUB_DI_SMOKE
| 누수감지 | 2 | eSNSRTYP_DI | eSNSRSUB_DI_WATER
| Reserved | 3 | eSNSRTYP_DI
| 출입문 | 4 | eSNSRTYP_DI | eSNSRSUB_DI_DOOR
| Reserved | 5 | eSNSRTYP_DI
| Reserved | 6 | eSNSRTYP_DI
| Reserved | 7 | eSNSRTYP_DI
| Reserved | 0 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 1 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 2 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 3 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 4 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 5 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 6 | eSNSRTYP_D0
| Reserved | 7 | eSNSRTYP_D0
COM2 | 냉낭방제어 | 0 | eSNSRTYP_D0 | eSNSRSUB_DO_AIRCON
COM3 | 전원감시 상전압R | 0 | eSNSRTYP_AI
| 전원감시 상전압S | 1 | eSNSRTYP_AI
| 전원감시 상전압T | 2 | eSNSRTYP_AI
| 주파수 | 3 | eSNSRTYP_AI
| 지락 | 4 | eSNSRTYP_DI | ?? | 신규추가
COM4 | 온도 | 0 | eSNSRTYP_AI | eSNSRSUB_AI_TEMPERATURE
| 습도 | 1 | eSNSRTYP_AI | eSNSRSUB_AI_HUMIDITY
COM5 | 전원제어기 용 | 센서처리관리( TFMS_SNSRMETHOD_MSG )
COM6 | Reserved