## Slide 1
OP
전원 제어기
통신 체크
END
ERR0R
EQP 네트워크 체크
END
ERR0R
전원 OFF 요청 시간 설정( OFF 응답 시간 대기)
전원 OFF요청 응답 시간 체크 쓰레드 시작
EQP
전원 OFF 요청 시간 초기화(응답 완료)
전원 OFF 응답 시간 설정( OS 종료 시간 대기)
전원 제어 통신 상태 체크
END
전원 제어기
FMS Server
전원 제어기 요청 시간 설정
마지막 전원 제어기 OFF 체크
PWR OFF 종료
EQP 전원 OFF 응답 시간 체크
Timer Thread
EQP 전원 OFF 응답 시간 Timeout 발생 시
OS Shutdow 시간 체크
Timer Thread
ARP 시작( OS Shutdown 확인 )
OS 종료 시간 Timeout 발생 시
ERR0R
전원 제어기 응답 시간 체크
Timer Thread
NO
YES
Normal
Normal
Normal
EQP OFF 요청
Force Next Steps
Force Next Steps
전원 제어 응답 시간 Timeout 발생 시
전원 제어 요청
FMS Server
Force Next Steps
Timeout Notification
Error Notification
Flow of EQP OFF Process( RTU 입장 )
EQP OFF 응답
전원 제어 응답
Complete Notification
EQP 전원 OFF 요청
전원 OFF 응답 시간 초기화( OS 종료 완료)
전원 제어기 전원 OFF 처리 ( N Port)
PWR OFF 요청

## Slide 2
OP
Flow of EQP ON Process( RTU 입장 )
PWR ON 요청
전원 제어기
통신 체크
END
ERR0R
전원 제어기 요청 시간 설정
마지막 전원 제어기 ON 체크
전원 제어기
전원 제어 요청
전원 제어기 응답 시간 체크
Timer Thread
전원 제어 응답 시간 Timeout 발생 시
Force Next Steps
NO
YES
OS Start시간 체크
Timer Thread
ARP 시작( OS Start 확인 )
Force Next Steps
EQP 네트워크 체크
EQP 전원 ON 요청
END
ERR0R
전원 ON 요청 시간 설정( STEP 1 ON 응답 시간 대기)
전원 ON요청 응답 시간 체크 쓰레드 시작
EQP 전원 ON 응답 시간 Timeout 발생 시( STEP 1 )
Force Next Steps
EQP 전원 ON 응답 시간 체크
Timer Thread
EQP
전원 ON 응답 시간 설정( STEP 1 응답 시간 설정 )
전원 ON 응답 STEP 2 대기
전원 ON STEP 2 확인
전원 제어 응답
EQP 전원 ON 응답 시간 Timeout 발생 시
( STEP 2 )
PWR ON종료
FMS Server
Error Notification
Complete Notification
FMS Server
Timeout Notification
PWR ON 종료
END
Normal
Normal
ARP Timeout 발생 과
OS 시작 시간 Timeout 발생 시
Daemon Run Timeout 발생 시
EQP 네트워크 체크
ERR0R
Normal